       企业监控

SNMP： 简单网络管理协议
command
remote script

NMS 监控主机

监控工具
RRDTool
cact（php）i：绘图 时间序列数据
nagios：发现服务器状态转换

SNMP ： simple network management protocol v1 v2 v3 三个版本
  v1 通comminuty名字认证
 v2也叫 v2c
v3 增强了安全性 目前最流行的还是v1

MIBS ：Management Information base 资源管理库 映射关系表
    地球上能被监控的东西
    oid 对象标识符 倒置的树

MIB-II

Fault Managent 故障监控
configuration Management 配置管理
Accounting Management 记账管理
Penfonmance Management 性能管理
Security Management 安全管理

被监控段 udp161 监控端162

SNMP Communities
默认的 commiunities public private

MIB-II 的的内容
1.3.6.1.2.1
system 系统哦运行时间 名字 通信
interface： 接口状态 发送出去 多少数据包 丢弃多少
at：
ip ：路由表
icmp
tcp： 状态
udp
egp
pransmission
snmp

get 获取指定OID状态信息
getnext 获取指定节点字节点的信息
getbulk 获取更大范围的 v2 v3
set 发起控制指令
getresponse
trap

MIB
host 节点 有六个子对象
  hrsystem
   hrstorage
  hrDevice
 hrSWRun 操作系统版本号
   hrSwrunperf 性能
    hrSWInstalled 安装的软件

hrsystem 1.3.6.1.2.1.25.1

提供snmp的软件包
net-snmp（被监控端）
net-snmp-utils（监控端所用的命令 如果用trap 还要装 net-snmp）

[root@bogon ~]# yum install net-snmp net-snmp-utils
[root@bogon ~]# service snmpd start 启动被监控端

[root@bogon ~]# snmpwalk -v 2c -c public localhost 获取监控信息

[root@bogon ~]# ls /usr/share/snmp/mibs/

[root@bogon ~]# snmpget -v 2c -c publi c localhost SNMPv2-MIB::sysORID.8

view systemview included .1.3.6.1.2.1.6 监控tcp的信息
[root@bogon ~]# snmpwalk -v 2c -c public localhost tcp

命令 是 snmpnetstat

[root@bogon ~]# snmpnetstat -v 2c -c public -Can -Cp tcp localhost

RRDTool： Round Robin Database tool 时间序列

RRA： Round Robin Archive 论转归档信息
PDP： primary Data Point 主数据节点 每N个一组取平均值保存在一个RRD的槽里面
CDP： Consolidation Data Point 聚合节点
resolution： 解析度

rrd：
  DS（Data SOurce）	数据源

rrdtool 命令
  create 创建空的论转数据库
  update 填充数据
  graph绘图
   dump 取出
   info 看文件格式

每5S 生成一个随机数
    5s
    50s
    500s 查看每这些秒的平均值
rrdtool create filename [--start| -b start time] [--step|-s step] [--no-overwrite][DS:ds-name:DST:dst arguments][RRA:CF:cf arguments]

DS:ds-name:DST:dst arguments

DST: GAUGE (保存原始值),COUNTER（相对值 相对上一个 要求递增 如流量 总条目）,DERIVE（可增减） ABSOLUTE（绝对值 相对初始值） COMPUTE
dst参数 heartbeat（定义消息来迟或先来可以接受的时间） min max （有效数值的范围）

[RRA:CF:cf arguments] 聚合函数
    CF： 定义有多少unknow把平均值定为unknow
    steps步长 rows 得到多少行数据
[root@bogon ~]# rrdtool create test.rrd --step 5 DS:testds:GAUGE:8:0:U RRA:AVERAGE:0.5:1:17280 RRA:AVERAGE::0.5:10:3456 RRA:AVERAGE:0.5:100:1210
[root@bogon ~]# ll test.rrd
-rw-r--r--. 1 root root 176496 7月 23 23:44 test.rrd
[root@bogon ~]# rrdtool info test.rrd

rrdtool update 向rrd文件提供数据
有几个数据源要提供几份数据
格式
rrdtool{update|updatev} filename [--temolate|-t [:ds-name]...]
[--]N|teimstamp:value[:value...]

如 rrdtool create test.rrd DS:ds1 DS:DS2
给数据要分别给ds1 和ds2
   rrdtool update test.rrd N：30：40 30是给ds1的 40是给ds2 N表示当前时间
或者制定次序
   rrdtool update test.rrd -t ds2:ds1 40:30 给ds2 40 ds1 30

[root@bogon ~]# rrdtool update test.rrd N:$RANDOM

[root@bogon ~]# rrdtool fetch test.rrd AVERAGE取得数据

绘图命令

rrdtool graph|graphy filename [option..] [data calculation][variable definition...][graph element..]
[print element ...]

[-s |--start name] [-e|--end-time][-S|--step seconds] [-t|title string]

 rrdtool graph a.png --step 5 -s 1406191845 -t test -v vtest DEF:vtest=test.rrd:testds:AVERAGE LINE1:vtest#ff0000:testline

两条线在一个图上
[root@bogon ~]# rrdtool graph a.png -s 1406191845 DEF:vartest=/root/test.rrd:testds:AVERAGE:step=5 DEF:vartest2=/root/test.rrd:testds:AVERAGE:step=50 LINE1:vartest#ff0000:testline LINE1:vartest2#00FF00:testline2

定义监控mysql
[root@bogon ~]# rrdtool create mysql.rrd --step 3 DS:myselect:COUNTER:5:0:U RRA:AVERAGE:0.5:1:28800 RRA:AVERAGE:0.5:10:2880 RRA:MAX:0.5:10:2880 RRA:LAST:0.5:10:2280

root@bogon ~]# rrdtool graph mysql.rrd -s 1406198379 -t 'mysql select' -v 'Number of select' DEF:select3=mysql.rrd:myselect:AVERAGE:step=3 LINE1:select3#FF0000:"SELECT"

cacti： 封装上面那个 图形

周期性执行能够去的数据的命令 并将去会的数据保存至rrd文件当中
利用rrdtool绘图并展示

php开发网页程序
lamp lnmp
要启用
--enable-sockets
插件机制
   thold插件 报警功能
 模板：
     图形模板 展示数据
     数据模板 定义保存格式
     主机模板

要用到mysql

cacti 获得数据
        脚本
        snmp
        ssh

mysql cactidb < /web/vhosts/cacti/cacti.sql
[root@bogon vhosts]# mysql cactidb < /web/vhosts/cacti/cacti.sql

collection method 收集方法 定义获取数据方法 两种
  数据查询 定义好的xml格式数据收集文档
  数据输入方法： 命令或者脚本
       脚本 ： 只需要制定如何获取数据 并且获取到的数据经过处理后要按照规定的格式输出
       TAG：data TAG：data 。。。
       input：30 output：40

spine共去 去cacti下载替换poller.php 这个支持多线程

添加 Devices 即主机

cacti的论坛提供了很多模板
下载 导入 就能用

监控健康状况
统计链接的脚本
#!/bin/bash

# $1 : hostname or ip
# $2 snmp commnity

SNMPNETSTAT=/usr/bin/snmpnetstat

ESTABLISHED=`$SNMPNETSTAT -v 2c -c $2 -Can -Cp tcp $1 | grep -i ' ESTABLISHED' | wc -l `

echo -n "established:$ESTABLISHED"
~
~

[root@bogon cacti]# cp tcpconn.sh /web/vhosts/cacti/script

在cacti网页
Data Input Methods--》add--》create

/bin/bash <path_cacti>/scripts/tcpconn.sh <hostname> <snmpcommunity>

Nagios
    监控工具
    主机，服务资源
    OK ，WARNGING ，CRITICAL ，UNKNOWN
    报警系统

Nagios core
    不做任何操作
Plugins 提供监控功能

N中对象实现监控工作
    主机对象 主机组
    服务 服务组
   联系人 联系人组
     时段
     命令 （模板--》 应用到某个监控对象 实现监控）

多个被监控对象 多个属性相同时 可以定义模板 temple

Nagios 一个主程序 一个插件程序Nagios-plugins
和四个可选的 ADDON（NRPE。NSCA，NSClinet++，NDOUtils）
   NDOUtils 是用来将Nagios的配置信息和产生数据存入数据库 和通过web处理的狗屎

基于NRPE 要在被监控端安装NRPE进程
nsca

创建组新建用户
 把apache也要加到这个组

[root@bogon ~]# groupadd nagcmd
[root@bogon ~]# useradd -G nagcmd nagcmd
useradd：nagcmd 组已经存在 - 如果您想将此用户加入到该组，请使用 -g 参数。
[root@bogon ~]# useradd -G nagcmd nagios

编译nagios
./configure --with-command-group=nagcmd --enable-event-broker
make all
make install
make install-init
make install-commandmode
 make install-config
 make install-webconf

编译插件
[root@bogon nagios-plugins-2.0.3]# ./configure --with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios
mske&&make install